## Bestellliste
Menge | Bezeichnung | Weitere Details | Kosten p.E. | Kosten ges.
Wärmepumpe bis Wand
1 | Panasonic Aquarea L Hydrosplit 185L | KIT-ADC05L3E5AN | 5499 | 5499
1 | Bodenkonsolen (60cm) inkl. Schrauben | Trintion | 45 | 45
1 | Silikonschlauch 15mm ID | hornbach 16mm? | 5 | 5
2 | Frostschutzventil 1" | Caleffi 108601 | 79 | 158
2 | Doppelmuffe 1" | entfällt wenn kein Frostschutzventil verbaut wird | 20.85 | 41.7
0 | Edelstahl Wellrohr 1"IG AG | DN25 200-410mm | 29 | 0
2 | Edelstahl Wellrohr 1"IG AG | alternative zu Oben | 20 | 40
1 | Bohrer 32mmx600 |  | 40 | 40
Wand bis Innengerät
1 | Schlammabscheider mit Magnet + Schmutzfänger | Caleffi DIRTMAGPLUS 1" DN25 | 138.9 | 138.9
1 | Isolierung Schlammabscheider | muss angepasst werden | 24.5 | 24.5
4 | Lötfitting 1" Flachdichtend 28mmCU | zwischen innen- und außengerät | 3.77 | 15.08
3 | Lötfitting 3/4" Flachdichtend 18mmCU? | kaltwasser Warmwasseraustritt | 4.97 | 14.91
0 | Lötfitting 1 1/4" Flachdichtend 28mmCU? |  |  | 0
2 | Reduziermuffe 1 1/4" auf 1" IG/AG | zwischen Vorlauf Rücklauf Heizkreis -->vermutlich ist das 1" gewinde nicht flachdichtend deshalb anderer Lötfitting notwendig siehe nächster posten | 4.85 | 9.7
2 | Muffe 28mm auf 1"IG | zwischen Vorlauf Rücklauf Heizkreis -->diese ist nicht flachdichtend | 16.47 | 32.94
0 | Löt-Übergang - 28 mm - 1'' IG | alternative zu Oben | 3.77 | 0
3 | Schnellentlüfter | 1/2" möglichst niedrige bauform | 8.95 | 26.85
5 | T Stück 28mm 1/2"ig lötfitting | Für Montage Schnellentlüfter u. Thermometer | 10.06 | 50.3
4 | Löt-Kugelhahn, 28 mm |  | 15 | 60
1 | Füllamatur | Caleffi Ba Systemtrenner 580150 DN 20, 3/4" Überwurf 3/4" AG | 99.09 | 99.09
1 | Füllschlauch 3/4" | Heizungs Füllschlauch Heizkörper Radiator Sanitär Schlauch 3/4" Anschluss 1-15m | 15 | 15
0
Brauchwasser
4 | Schrägsitzventil 18mm 3/4"IG DN20 m.Entleerung u. Rückflussverhinderer |  | 17.99 | 71.96
6 | Schrägsitzventil 3/4"IG DN20 m.Entleerung ohne Rückflussverhinderer |  | 13.89 | 83.34
2 | Lötfitting 1" 22mm | für Schrägsitzventil Friwa | 2.2 | 4.4
9 | Rotguss-Löt-Verschraubung - 18 mm - 3/4'' AG - flachdichtend - | für Schrägsitzventil | 8.7 | 78.3
5 | Lötfitting - 28 mm - 1" AG - flachdichtend | für Rot-Gelb Schieber und Trennverschraubungen | 13.91 | 69.55
1 | Lötfitting 28mm 1" IG | für Trennverschraubungen | 3.77 | 3.77
5 | Rot-Gelb Muffen-Absperrschieber 3R 1" | eines als Ersatz | 35.8 | 179
10 | Lötfitting 18mm 3/4" | für schrägsitzventile | 1.46 | 14.6
10 | Lötitting 45° 28mm |  | 2.33 | 23.3
4 | Lötfitting 90° 18mm |  | 0.67 | 2.68
1 | Ausdehnungsgefäß Brauchwasser | Heimeier Pneumatex ADF 12L | 143.4 | 143.4
1 | T-Stück 3/4" IG | für Ausdehnungsgefäß | 9.49 | 9.49
6 | Nippel 18mm auf 3/4" | für Ausdehnungsgefäß und Hähne | 1.46 | 8.76
8 | Löt Muffe 28mm | zum Verbinden von 28mm CU Rohren | 1.23 | 9.84
2 | Löt Kappe 28mm |  | 2.85 | 5.7
4 | Löt Kappe 18mm |  | 0.91 | 3.64
1 | Sicherheitsventil | Cornat T593711 Sicherheitsventil, 1/2 Zoll -6.0 bar | 10.19 | 10.19
0
Rohre und Verschraubungen
0
16 | 90° 28mm Bogen |  | 1.65 | 26.4
5 | 45° 28mm Bogen |  | 2.33 | 11.65
8 | T-Stück 28mm |  | 3.89 | 31.12
4 | Reduziernippel 28mm auf 18mm |  | 3.83 | 15.32
14 | Lötfitting - 28 mm - 1'' AG | Für Schlammabscheider, Rot-Gelb Absperrschieber, | 2.52 | 35.28
12 | 28mm CU Rohr 36m 2,5mStücke |  | 27.95 | 335.4
3 | 18mm CU Rohr 36m 2,5mStücke |  | 18.7 | 56.1
0
Montage
100 | Kabelbinder 4,8x200mm | für Rohrisolierungen, Fixierung der Kabel u.Ä. |  | 0
1 | Hanf | Zopf oder Spule |  | 0
20 | Stockschrauben M8 x 10cm |  | 0.15 | 3
10 | Stockschrauben M8 x 18cm |  | 0.32 | 3.2
25 | Stockschrauben M8 x 6cm |  | 0.11 | 2.75
1 | 10er Dübel |  | 8.49 | 8.49
25 | Schelle für 28mm | 26-30mm | 0.53 | 13.25
10 | Schelle für 18mm | 16-19 | 0.48 | 4.8
5 | Schelle für 22mm | 21-23 | 0.5 | 2.5
1 | Entlötdocht |  | 6 | 6
0
Füllwasser
1 | Füllfix Vollentsalzungspatrone |  | 134 | 134
1 | Heizungsvollschutz | Fernox Heizungsvollschutz, Flüssig 500 ml , Protector F1 | 42.3 | 42.3
0
2 | 1/2" KFE-Hahn | fürs Befüllen und Entleeren. Selbstdichtende müssen oft dann doch gehanft werden. | 10.89 | 21.78
Heizkreis
1 | Gefäßanschlussgruppe | Afriso Heizung Gefäßanschlussgruppe Typ GAK | 69 | 69
2 | Heizkreisverteiler 3-Fach 1"IG |  | 73.4 | 146.8
2 | Kugelhahn-Anschluss 1" drehbar |  | 20 | 40
1 | Ausdehnungsgefäß 25l | Flamco 25 Liter / 1,5 [3bar] 26233 | 41.01 | 41.01
6 | Oventrop Set Eurokonus Einlegestück Hahnblock |  | 3.5 | 21
1 | Thermometer 1/2" |  | 4.39 | 4.39
10 | Flachdichtung 1" |  | 0.65 | 6.5
4 | Flachdichtung 5/4" |  | 0.81 | 3.24
4 | Flachdichtung 3/4" |  | 0.46 | 1.84
Dämmung
2 | m² selbstklebende Dämmmatte 19mm | für Außenleitungen zusätzlich (200%GEG) | 15 | 30
30 | 28x20 Dämmwolle 1m | Rockwool 800 | 4 | 120
4 | 22x20 Dämmwolle 1m | Rockwool 800 | 3.79 | 15.16
23 | 18x20 Dämmwolle 1m | Rockwool 800 | 3.59 | 82.57
1 | Alurohr 200x1000 | Verkleidung Außenrohre | 12.9 | 12.9
2 | Aluminium Klebeband 50m | netzverstärkt 48mm x 50m | 8.88 | 17.76
|  | SUMME |  | 8403.4