Bitte heir den passendsten Typ von Rohr und Verlegeart eingeben.
## Rechentabelle
		Vorlauftemperatur Soll		28	°C			Rohrformat	Heizkreistyp (FBH, BKA, Wandheizung, Deckenheizung		Anmerkungen	Raumtemperatur Soll	Leistung in W/m²K	Wirksames Delta T	Zwischensumme	Verfügbare Leistung			°C					Beheizte Fläche					Raumtemp. / Soll	Leistung / [W/m²K]	Wirksames / Delta T	Zwischen- / summe	Verfügbare / Leistung	Überschuss/Mangel	Heizwassermenge l/h nach vorhandener Heizleistung	Heuízwassermenge soll
		Rücklauftemperatur Soll		25					Leistung in Abhängigkeit Bodenbelag+Verlegeabstand+Aufbau					°C					Leistung in Abhängigkeit Bodenbelag+Verlegeabstand+Aufbau
		Rohrlaenge bei 17x2 Sollwert		90					m
		Korrekturfaktor Heizwassermenge Soll		1

FBH Auslegung					Vorschlag Forum
Etage	Raum	Name		raumweise Heizlast / [W]raumweise Heizlast / [W]raumweise Heizlast / [W]	Fläche / [m²]Fläche / [m²]Fläche / [m²]	VA / [cm]VA / [cm]VA / [cm]	Rohrlänge / [m]Rohrlänge / [m]Rohrlänge / [m]			Anzahl Heizkreise					Rohrlänge / [m]Rohrlänge / [m]Rohrlänge / [m]	VA / [cm]VA / [cm]VA / [cm]	Typ	Verlegeart (BKA, Fussbodenheizung, Wandheizung, Deckenheizung)	Länge Heizkreis im zugeordneten Raum	Länge / Anbinderaum 1 / [m]Länge / Anbinderaum 1 / [m]Länge / Anbinderaum 1 / [m]	Länge / Anbinderaum 2 / [m]Länge / Anbinderaum 2 / [m]Länge / Anbinderaum 2 / [m]	Fläche je Heizkreis im Raum des Heizkreises	Fläche im Anbinderaum1	Flächen im Anbinderaum 2	Gesamte / KreislängeGesamte / KreislängeGesamte / Kreislänge	Sollaenge	effektive / Rohrlänge / [m]effektive / Rohrlänge / [m]effektive / Rohrlänge / [m]
UG	Raum 1 Heizkreis	Wohnen/Essen/Küche/TRH		2208,3	59,4	10	623			6		20	6	6,5	2316,6	2316,6	540	12,50		17x2 FBHEstrich VA10Fliese	540			60				90	480	20			0	2340	131,7
	HK1 FBH				10					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	10			90	90			6	6,5	390			1,7694711538	1,5
	HK2 FBH				10					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	10			90	90			6	6,5	390			1,7694711538	1,5
	HK3 FBH				10					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	10			90	90			6	6,5	390			1,7694711538	1,5
	HK4 FBH				10					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	10			90	90			6	6,5	390			1,7694711538	1,5
	HK5FBH				10					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	10			90	90			6	6,5	390			1,7694711538	1,5
	HK6FBH				10					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	10			90	90			6	6,5	390			1,7694711538	1,5
UG	Raum 2 Heizkreis	Technik		712,3	19,5	10	223			2		20	6	6,5	760,5	760,5	180	12,50		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				20			0	90	160	20	6		0	780	67,7
	HK1 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	10			90	90			6	6,5	390			1,7122596154	1,5
	HK2 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	10			90	90			6	6,5	390			1,7122596154	1,5
	HK3 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			6	6,5	0			0	1,5
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			6	6,5	0			0	1,5
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			6	6,5	0			0	1,5
UG	Raum 3 Heizkreis	Bad		422,2	4,7	10	68			1		22	6	4,5	126,9	126,9	90	5,90		17x2 FBHEstrich VA10Fliese			5	13,4				90	227	22				361,8	-60,4
	HK0				4					90		FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	85		5	4,7			90	90			6	4,5	126,9		0	0,7119474742	1,5
	HK1					WH	16x2 FBHestrich VA10Fliese	71		5	4			76	78			6	4,5	108			0,605912744	1,5
	HK2					WH	16x2 FBHestrich VA10Fliese	71		5	4,7			76	78			6	4,5	126,9			0,7119474742	1,5
	HK3					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			6	4,5	0			0	1,5
	HK4					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			6	4,5	0			0	1,5
	HK5					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			6	4,5	0			0	1,5
UG	Raum 4 Heizkreis	Bad		422,2	4,7	10	68			1		22	6	4,5	126,9	126,9	90	5,90		17x2 FBHEstrich VA10Fliese			5	13,4				90	227	22				361,8	-60,4
	HK0				4					90		FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	85		5	4,7			90	90			6	4,5	126,9		0	0,7119474742	1,5
	HK1					WH	16x2 FBHestrich VA10Fliese	71		5	4			76	78			6	4,5	108			0,605912744	1,5
	HK2					WH	16x2 FBHestrich VA10Fliese	71		5	4,7			76	78			6	4,5	126,9			0,7119474742	1,5
	HK3					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			6	4,5	0			0	1,5
	HK4					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			6	4,5	0			0	1,5
	HK5					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			6	4,5	0			0	1,5
UG	Raum 5 Heizkreis	Bad		422,2	4,7	10	68			1		22	6	4,5	126,9	126,9	90	5,90		17x2 FBHEstrich VA10Fliese			5	13,4				90	227	22				361,8	-60,4
	HK0				4					90		FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	85		5	4,7			90	90			6	4,5	126,9		0	0,7119474742	1,5
	HK1					WH	16x2 FBHestrich VA10Fliese	71		5	4			76	78			6	4,5	108			0,605912744	1,5
	HK2					WH	16x2 FBHestrich VA10Fliese	71		5	4,7			76	78			6	4,5	126,9			0,7119474742	1,5
	HK3					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			6	4,5	0			0	1,5
	HK4					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			6	4,5	0			0	1,5
	HK5					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			6	4,5	0			0	1,5
UG	Raum 6 Heizkreis	Bad		422,2	4,7	10	68			1		22	6	4,5	126,9	126,9	90	5,90		17x2 FBHEstrich VA10Fliese			5	13,4				90	227	22				361,8	-60,4
UG	HK0				4					90		FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	85		5	4,7			90	90			6	4,5	126,9		0	0,7119474742	1,5
	HK1					WH	16x2 FBHestrich VA10Fliese	71		5	4			76	78			6	4,5	108			0,605912744	1,5
	HK2					WH	16x2 FBHestrich VA10Fliese	71		5	4,7			76	78			6	4,5	126,9			0,7119474742	1,5
	HK3					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			6	4,5	0			0	1,5
	HK4					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			6	4,5	0			0	1,5
	HK5					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			6	4,5	0			0	1,5
UG	Raum 1.1 Anbinde	Flur		125,7					20	6	6,5	0	0		#DIV/0!		17x2 FBHEstrich VA10Fliese	0		90	10				90	0	20				0	-125,7
	Anbindelängen					17x2 FBHEstrich VA10Fliese		0		10	0		0	90			5,5	6,5	0			#DIV/0!	1,5
	HK1					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			#DIV/0!	1,5
	HK2					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			#DIV/0!	1,5
	HK3					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			#DIV/0!	1,5
	HK4					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			#DIV/0!	1,5
UG	Raum 1.2 Anbinde	Vorrat		159,3					20	6	6,5	0	0		4,35		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				5				90	115	20	5,5			0	-159,3
	Anbindelängen					17x2 FBHEstrich VA10Fliese			115	5	5	0		90			5,5	6,5	0			#DIV/0!	1,5
	HK1					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			#DIV/0!	1,5
	HK2					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			#DIV/0!	1,5
	HK3					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			#DIV/0!	1,5
	HK4					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			#DIV/0!	1,5

EG	Raum 1 Heizkreis	Eltern		626,2	15,5	15	145			2		20	6	6,5	604,5	604,5	180	14,22		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				31			0	90	218	20				1161,6475	535,4475
	HK1 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	75		15	7,5			90	90			5,5	6,5	268,125			0,694884582	1,5
	HK2 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	75		15	8			90	90			5,5	6,5	286			0,7412102208	1,5
	HK3 FBH					DH	20x2 BKA VA30 Deckenheizung	68			15,5			68	69,2307692308			6,03	6,5	607,5225			1,5744821202	4,16
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
EG	Raum 2 Heizkreis	Kind 1		771,6	15,3	10	195			2		20	6	6,5	596,7	596,7	180	14,04		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				30,6				90	218	20				1146,6585	375,0585
	HK1 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	75		15	7,5			90	90			5,5	6,5	268,125			0,8674253276	1,5
	HK2 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	75		15	7,8			90	90			5,5	6,5	278,85			0,9021223407	1,5
	HK3 FBH					DH	20x2 BKA VA30 Deckenheizung	68			15,3			68	69,2307692308			6,03	6,5	599,6835			1,9400677163	4,16
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
EG	Raum 3 Heizkreis	Wirtschaft EG		641,8	8,9	10	95			1		20	6	6,5	347,1	347,1	90	16,95		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				17,8			0	90	105	20				667,0105	25,2105
	HK1 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	75		15	8,9			90	90			5,5	6,5	318,175			1,4718710388	1,5
	HK2 FBH					DH	20x2 BKA VA30 Deckenheizung	30			8,9			30	69,2307692308			6,03	6,5	348,8355			1,6137058843	4,16
	HK3 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
EG	Raum 4 Heizkreis	Windfang		896,3	7,5	10	95			1		20	6	6,5	292,5	292,5	90	12,50		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				22,5				90	180	20				804,375	-91,925
	HK1 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	75		15	7,5			90	90			5,5	6,5	268,125			1,4363782051	1,5
	HK2 FBH					WH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	75		15	7,5			90	90			5,5	6,5	268,125			1,4363782051	1,5
	HK3 FBH					DH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	30			7,5			30	90			5,5	6,5	268,125			1,4363782051	1,5
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
EG	Raum 5 Heizkreis	Bad EG		625,5	8	10	100		FBH	1		22	8	4,5	288	414		12,50		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				20				90	160	22				514,08	-111,42
	HK1 WH				4	10	40		WH	1		22	7	4,5	126				FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	70		20	8	0,5		90	90			5,5	4,5	198		0	#DIV/0!	1,5
	HK1 FBH					WH	16x2 FBHestrich VA10Fliese	60		19	4	0,5		79	78			5,5	4,5	99			#DIV/0!	1,5
	HK2 FBH					DH	20x2 BKA VA30 Deckenheizung	30			8			30	69,2307692308			6,03	4,5	217,08			#DIV/0!	4,16
	HK3 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	4,5	0			#DIV/0!	1,5
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	4,5	0			#DIV/0!	1,5
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	4,5	0			#DIV/0!	1,5
EG	Raum 6 Heizkreis	Abstellraum EG		500	12,6	10	169			2		5	6	21,5	1625,4	1625,4	180?	7,81		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				12,5				90	160	5				1478,125	978,125
	HK1 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	6		1	90	90			5,5	21,5	709,5			1,1538461538	1,5
	HK2 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	6,5		1	90	90			5,5	21,5	768,625
	HK3 FBH					DH	20x2 BKA VA30 Deckenheizung					1	0	69,2307692308			6,03	21,5	0
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					1	0	90			5,5	21,5	0
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					1	0	90			5,5	21,5	0
EG	Raum 7 Heizkreis	Garage		1000	24	15	200,6			3		5	6	21,5	3096	3096	270	10,00		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				24				90	240	5				2838	1838
	HK1 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	8		1	90	90			5,5	21,5	946			1,6025641026	1,5
	HK2 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	8		1	90	90			5,5	21,5	946
	HK3 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	8		1	90	90			5,5	21,5	946
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	21,5	0
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	21,5	0
EG	Raum 1.1 Anbinde	TRH		243,5					20	6	6,5	0	0		#DIV/0!		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				2				90	0	20				0	-243,5
	Anbindelängen					17x2 FBHEstrich VA10Fliese		0		2			0	90			5,5	6,5	0			#DIV/0!	1,5
	HK1 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
	HK2 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
	HK3 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
EG	Raum 1.2 Anbinde	Flur/TRH-Unterseite		100	5					20	6	6,5	195	195		#DIV/0!		17x2 FBHEstrich VA10Fliese					90	180	20				357,5	257,5
	Anbindelängen					17x2 FBHEstrich VA10Fliese			180	10		8	180	90			5,5	6,5	357,5			0,4807692308	1,5
	HK1					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
	HK2					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
	HK3					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
	HK4					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
	HK5					0	0				17x2 FBHEstrich VA10Fliese					90

OG	Raum 1 Heizkreis	Eltern		626,2	15,5	15	145			2		20	6	6,5	604,5	604,5	180	14,22		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				31			0	90	218	20				1161,6475	535,4475
	HK1 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	75		15	7,5			90	90			5,5	6,5	268,125			0,694884582	1,5
	HK2 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	75		15	8			90	90			5,5	6,5	286			0,7412102208	1,5
	HK3 FBH					DH	20x2 BKA VA30 Deckenheizung	68			15,5			68	69,2307692308			6,03	6,5	607,5225			1,5744821202	4,16
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
OG	Raum 2 Heizkreis	Kind 1		771,6	15,3	10	195			2		20	6	6,5	596,7	596,7	180	14,04		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				30,6				90	218	20				1146,6585	375,0585
	HK1 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	75		15	7,5			90	90			5,5	6,5	268,125			0,8674253276	1,5
	HK2 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	75		15	7,8			90	90			5,5	6,5	278,85			0,9021223407	1,5
	HK3 FBH					DH	20x2 BKA VA30 Deckenheizung	68			15,3			68	69,2307692308			6,03	6,5	599,6835			1,9400677163	4,16
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
OG	Raum 3 Heizkreis	Wirtschaft EG		641,8	8,9	10	95			1		20	6	6,5	347,1	347,1	90	16,95		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				17,8			0	90	105	20				667,0105	25,2105
	HK1 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	75		15	8,9			90	90			5,5	6,5	318,175			1,4718710388	1,5
	HK2 FBH					DH	20x2 BKA VA30 Deckenheizung	30			8,9			30	69,2307692308			6,03	6,5	348,8355			1,6137058843	4,16
	HK3 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
OG	Raum 4 Heizkreis	Windfang		896,3	7,5	10	95			1		20	6	6,5	292,5	292,5	90	12,50		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				22,5				90	180	20				804,375	-91,925
	HK1 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	75		15	7,5			90	90			5,5	6,5	268,125			1,4363782051	1,5
	HK2 FBH					WH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	75		15	7,5			90	90			5,5	6,5	268,125			1,4363782051	1,5
	HK3 FBH					DH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	30			7,5			30	90			5,5	6,5	268,125			1,4363782051	1,5
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0			0	1,5
OG	Raum 5 Heizkreis	Bad EG		625,5	8	10	100		FBH	1		22	8	4,5	288	414		12,50		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				20				90	160	22				3027,36	2401,86
	HK1 WH				4	10	40		WH	1		22	7	4,5	126				FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	70		20	8	0,5		90	90			5,5	26,5	1166		0	#DIV/0!	1,5
	HK1 FBH					WH	16x2 FBHestrich VA10Fliese	60		19	4	0,5		79	78			5,5	26,5	583			#DIV/0!	1,5
	HK2 FBH					DH	20x2 BKA VA30 Deckenheizung	30			8			30	69,2307692308			6,03	26,5	1278,36			#DIV/0!	4,16
	HK3 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	26,5	0			#DIV/0!	1,5
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	26,5	0			#DIV/0!	1,5
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	26,5	0			#DIV/0!	1,5
OG	Raum 6 Heizkreis	Abstellraum EG		500	12,6	10	169			2		5	6	21,5	1625,4	1625,4	180?	7,81		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				12,5				90	160	5				1478,125	978,125
	HK1 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	6		1	90	90			5,5	21,5	709,5			1,1538461538	1,5
	HK2 FBH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	6,5		1	90	90			5,5	21,5	768,625
	HK3 FBH					DH	20x2 BKA VA30 Deckenheizung					1	0	69,2307692308			6,03	21,5	0
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					1	0	90			5,5	21,5	0
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					1	0	90			5,5	21,5	0
OG	Raum 7 Heizkreis	Garage		1000	24	15	200,6			3		5	6	21,5	3096	3096	270	10,00		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				24				90	240	5				2838	1838
	HK1 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	8		1	90	90			5,5	21,5	946			1,6025641026	1,5
	HK2 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	8		1	90	90			5,5	21,5	946
	HK3 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80		10	8		1	90	90			5,5	21,5	946
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	21,5	0
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	21,5	0
OG	Raum 1.1 Anbinde	TRH		243,5					20	6	6,5	0	0		#DIV/0!		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				2				90	0	20				0	-243,5
	Anbindelängen					17x2 FBHEstrich VA10Fliese		0		2			0	90			5,5	6,5	0			#DIV/0!	1,5
	HK1 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
	HK2 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
	HK3 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
OG	Raum 1.2 Anbinde	Flur/TRH-Unterseite		100	5					20	6	6,5	195	195		#DIV/0!		17x2 FBHEstrich VA10Fliese					90	180	20				357,5	257,5
	Anbindelängen					17x2 FBHEstrich VA10Fliese			180	10		8	180	90			5,5	6,5	357,5			0,4807692308	1,5
	HK1					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
	HK2					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
	HK3					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
	HK4					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	6,5	0
	HK5					0	0				17x2 FBHEstrich VA10Fliese					90

DG	Raum 1 Heizkreis	Bad		620,6	7	10	90			1		22	6	4,5	189	189	90	8,80					19				#NV	216	22				2769,25	2148,65
DG	WH					FBH	17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80	10		7	1		90	90			5,5	26,5	1020,25			1,0992408907	1,5
	HK1					DH/WH	16x2 FBHestrich VA10Fliese	68	10		6	1		78	78			5,5	26,5	874,5
	HK2					WH	16x2 FBHestrich VA10Fliese	68	10		6	1		78	78			5,5	26,5	874,5
	HK3					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	26,5	0
	HK4					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	26,5	0
	HK5
	HK6
	HK7					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	26,5	0
DG	Raum 2 Heizkreis	Büro		440	15	15	136,7			1		21	6	5,5	495	495	180	9,69		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				15,5				90	160	21				530,75	90,75
	HK1 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80	10		8	1		90	90			5,5	5,5	242			0,9645277003	1,5
	HK2 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80	10		7,5	1		90	90			5,5	7	288,75
	HK3 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	7	0
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	7	0
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	7	0
DG	Raum 3 Heizkreis	Kind 2		440	15	15	264			2		21	6	5,5	495	495	360	9,69		17x2 FBHEstrich VA10Fliese			40	15,5				90	160	21				468,875	28,875
	HK1 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80	10		8,5	1		90	90			5,5	5,5	257,125			1,1600496278	1,5
	HK2 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese	80	10		7	1		90	90			5,5	5,5	211,75
	HK3 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	5,5	0
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	5,5	0
	HK5FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	5,5	0
DG	Anbinderaum 1	Flur TRH		509,4	5					21	6	5,5	165	165		#DIV/0!		17x2 FBHEstrich VA10Fliese			0	10				90	0	21				211,75	-297,65
	Anbindelängen					17x2 FBHEstrich VA10Fliese		0		10	7		0	90			5,5	5,5	211,75			2,4490384615	1,5
	HK1 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	5,5	0
	HK2 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	5,5	0
	HK3 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	5,5	0
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	5,5	0
DG	Anbinderaum 2					2				26,5	0	0		#DIV/0!		17x2 FBHEstrich VA10Fliese				0			0	90	0	0				0	0
	Anbindelängen					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	0	90			5,5	26,5	0			#DIV/0!	1,5
	HK1 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	26,5	0
	HK2 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	26,5	0
	HK3 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	26,5	0
	HK4 FBH					17x2 FBHEstrich VA10Fliese					0	90			5,5	26,5	0

## ToDo's
Wirksame Heizwasserübertemperatur für Anbinderaum und beheiztem Raum getrennt berechnen
Bei Heizkreisen, die bedingt durch geringe Temperaturdifferenz zur Raumtemperatur die Rücklauftemperatur nicht einhalten Längenkorrektur durchführen?
Heizwassermengen für verschiedene Bodenbeläge neu berechnen, Rohrlängen anpassen.
Bedienungsanleitung schrieben

## Daten
Name	Heizleistung je m²	Rohrlänge je m²	Äquivalenter Druckverlust	Angenommene Heizwassermenge l/min	Verlegeabstand	Standardkreislänge	Bodenbelagswiderstand
17x2 FBHEstrich VA10Teppich	3	10	1	1,5	0,1	90	0,15
20x2 FBHtestrich VA10Teppich	3	10	0,6923076923	2,1666666667	0,1	130	0,15
16x2 FBHestrich VA10Teppich	3	10	1,1538461538	1,3	0,1	78	0,15
20x2 BKA VA30 Deckenheizung	6,03	3,33	1,3	3,2	0,33	69,2307692308	0
26x3 BKA VA30 Deckenheizung	6,04	3,33	0,8666666667	4,8	0,33	103,8461538462	0
17x2 FBHEstrich VA10Parkett	3,8	10	1	1,5	0,1	90	0,15
20x2 FBHtestrich VA10Parkett	3,8	10	0,6923076923	2,1666666667	0,1	130	0,15
16x2 FBHestrich VA10Parkett	3,8	10	1,1538461538	1,3	0,1	78	0,15
17x2 FBHEstrich VA10Fliese	5,5	10	1	1,5	0,1	90	0,05
20x2 FBHtestrich VA10Fliese	5,5	10	0,6923076923	2,1666666667	0,1	130	0,05
16x2 FBHestrich VA10Fliese	5,5	10	1,1538461538	1,3	0,1	78	0,05
17x2 FBHEstrich VA15Teppich	2,7	10	1	1,5	0,1	90	0,15
20x2 FBHtestrich VA15Teppich	2,7	10	0,6923076923	2,1666666667	0,1	130	0,15
16x2 FBHestrich VA15Teppich	2,7	10	1,1538461538	1,3	0,1	78	0,15
17x2 FBHEstrich VA15Parkett	3,3	10	1	1,5	0,1	90	0,15
20x2 FBHtestrich VA15Parkett	3,3	10	0,6923076923	2,1666666667	0,1	130	0,15
16x2 FBHestrich VA15Parkett	3,3	10	1,1538461538	1,3	0,1	78	0,15
17x2 FBHEstrich VA15Fliese	5	10	1	1,5	0,1	90	0,05
20x2 FBHtestrich VA15Fliese	5	10	0,6923076923	2,1666666667	0,1	130	0,05
16x2 FBHestrich VA15Fliese	5	10	1,1538461538	1,3	0,1	78	0,05